
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 
ООО «                 »
________________
           2022 г.
	
	        «СОГЛАСОВАНО»
      Генеральный директор
      ООО «ПРОГРЕСС»
   ____________
           2022 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-экологических изысканий
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Наименование объекта и вид объекта
	Указать название объекта и его адрес

	2. Идентификационные сведения об объекте:

- функциональное назначение

- уровень ответственности зданий и сооружений
	Указать назначение объекта
нормальный

	3. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж))
	Указать вид строительства

	4. Сведения об объекте 

- стадия проектирования и изысканий

- срок изысканий и проектирования

- срок строительства

- срок эксплуатации
	Проектная и рабочая документация



	5. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	Указать адрес объекта

	6. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:

- сейсмичность района

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей

- категория помещений по пожарной и взрывоопасной опасности

- класс зданий и сооружений
	Заполнить данные об объекте


	7. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)

- в период строительства

- в период эксплуатации
	выбросы в атмосферный воздух при работе

строительной техники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова

выбросы в атмосферный воздух при парковке личного и гостевого автотранспорта



	8. Сведения и данные о проектируемом объекте (объектах)
- площадь участка изысканий
- глубина заложения фундамента
	Заполнить данные об объекте



	9. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-экологические изыскания.

	10. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания 
	1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

2. Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства;

	11. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Отбор проб выполнить в соответствии:

- почвы и грунты - ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 28168-89 и ГОСТ 12071-2000;

- поверхностные и подземные воды – ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012;

- радиометрические поиски – МУ 2.6.1.2398-08;

- прочие параметрические исследования неионизирующих излучений, в соответствии с п.8.4.14 СП 47.13330.2012

	12. Дополнительные требования к производству отдельных видом инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения
	Лабораторные, радиологические и параметрические исследования выполнить с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий.

	13. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий 
	Согласно действующих норм

	14. Сведения о расположении конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки)
	Сведений нет

	15. Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (предварительное закрепление, выкуп в постоянное пользование и т.п.), плодородных почв и др.
	-

	16. Сведения о существующих и проектируемых источников и показателях вредных экологических воздействий (расположение, предполагаемая глубина воздействия, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)
	Сведений нет

	17. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации
	При эксплуатации объекта возможен пожар. Залповых выбросов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф не предвидится.

	18. Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследованиях (заключениях) с приложением их результатов (при их наличии у застройщика или технического заказчика) 
	Нет

	19. Основные требования к оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта
	Получение исходных материалов, определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых антропогенных воздействий для целей разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" – ПМ ООС.

	20. Сведения о принятых конструктивных и объемно-планировочных решениях с выделением потенциальных загрязнителей окружающей среды, мест возможного размещения отходов, типе и размещении сооружений инженерной защиты территории
	Согласно прилагаемого плана

	21. Общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.)
	Определяется проектными решениями

	22. Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов
	Определяется проектными решениями

	23. Требования к материалам и результатам

инженерных изысканий

- сроки проведения (предоставления результатов):

- количество экземпляров в бумажном виде:

- количество экземпляров в электронном виде:

Требования к передаче материалов на цифровых носителях
	2021 г.
1 экз.

1 экз. на СD-дисках в формате AutoCAD и Microsoft Word, Exсel, фотографии и иные графические иллюстрации - в формате * JPG / *ВМР.

Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

	24. Сведения об объеме выполняемых работ
	Выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме необходимом для проектирования объекта и получения положительного заключения экспертизы, с выдачей технических отчетов вышеуказанных изысканий

	25. Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	Заполнить данные


